圣阳电源SLSIFP51100AS锂离子电池模块用于垒放式低压户用储能产品中。电池安全、可靠，模块化安装，具有优异的循环性能。

优点

- 安全，可靠

- 6000+循环寿命，10年无忧

- 模块化设计，安装方便

- 远程更新，双重保护

- 垒接电池产品专用电池模组

技术参数

| 电池模组 | SLSIFP51100AS |
| --- | --- |
| 电池类别 | LiFePO4 |
| 额定容量(kWh)(25℃，0.2C） | 5.12 |
| 额定电压（V） | 51.2 |
| 额定充放电电流（A） | 50 |
| 最大充放电电流（A） | 100 |
| 额定容量（Ah） | 100 |
| 尺寸(W×D×H, mm) | 620×350×301 |
| 重量（kg） | 50 |
| 工作电压（V） | 44.8-57.6V |
| 工作温度 | 0℃~45℃，推荐最佳15℃~30℃ |
| 放电温度 | -20℃~50℃，推荐最佳5℃~40℃ |
| 充电温度 | 0℃~45℃，推荐最佳15℃~30℃ |
| 储存温度 | -20℃~55℃ |
| 环境湿度 | ＜80% |
| 通信 | CAN/RS485 （系统可在无通信情况下自主运行、保护） |
| 防护等级 | IP54 |
| 认证 | UL/CE/CB/UN38.3 |

*厂家保留随时更新参数的权利，恕不另行通知。