圣阳电源SLSIFP51100A锂离子电池是为户用储能系统领域提供的磷酸铁锂电池单元。电池安全、可靠，模块化安装，具有优异的循环性能。最大限度地利用太阳能，降低能耗。

优点

- 安全，可靠

- 6000+循环寿命，10年无忧

- 兼容市场上一级品牌逆变器

- 模块化设计，安装方便

- 远程更新，双重保护

技术参数

| 电池模组 | SLSIFP51100A |
| --- | --- |
| 电池类别 | LiFePO4 |
| 额定容量(kWh)(25℃，0.2C） | 5.12 |
| 额定电压（V） | 51.2 |
| 额定容量（Ah） | 100 |
| 尺寸(W×D×H, mm) | 440×440×133 (3U) |
| 重量（kg） | 43 |
| 工作电压（V） | 44.8～57.6 |
| 额定充电电流（A） | 50 |
| 额定放电电流（A） | 50 |
| 最大充电电流（A） | 100 |
| 最大放电电流（A） | 100 |
| 工作温度 | 0℃~45℃，推荐最佳15℃~30℃ |
| 放电温度 | -20℃~50℃，推荐最佳5℃~40℃ |
| 充电温度 | 0℃~45℃，推荐最佳15℃~30℃ |
| 储存温度 | -20℃~55℃ |
| 环境湿度 | ＜80% |
| 通讯协议 | CAN/RS485 （系统可在无通信情况下自主运行、保护） |
| 防护等级 | IP20 |
| 认证 | UL/CE/CB/UN38.3 |

*厂家保留随时更新参数的权利，恕不另行通知。